儀器校驗委託單

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **委 託 單 位** | **PE2** | **校 驗 編 號** |  |
| **委託單位主管** | **黃健勝** | **連 絡 電 話** | **5625** |
| **送 校 者** | **林耿暘** | **送 校 日 期** | **2019-06-10** |
| **儀 校 簽 收** |  | **簽 收 日 期** | **2019-06-10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **儀 器 編 號** | **儀 器 名 稱** | **規 格 型 式** | **財 產 號 碼** | **機 號** | **領 回 簽 收** | **備 註** |
| **1** | S070100 | Power　Meter | E4418B+4412A | A030030106 | GB42421022 |  |  |
| **2** | S070103 | Power　Meter | E4418B+4412A | A030030116 | GB43313695 |  |  |
| **3** | S070118 | Power　Meter | E4416a+E9300 | A030036212 | MY54466012 |  |  |
| **4** | S070122 | Power　Meter | E4416a+E9300 | A030036213 | MY55066006 |  |  |
| **5** | S070131 | Power　Meter | E4416a+E9300 | A030036166 | MY55036024 |  |  |
| **6** | S700018 | IQ FLEX | FLEX | A030030181 | IQF11801 |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |

**神準科技股份有限公司**

**1.使用單位每台儀器填寫一列。**

**2.儀校室歸檔做為儀器送校憑證。**

**3.不良儀器請在備註攔註明不良原因。**

S1-SOP-CAL-001-FORM01-V01