## 儀器設備數量統計
列標籤 | 計數 - 型號
IQFLEX | 51
NI PXIe-1078 | 4
ZB082B-B53 | 2
功率表 | 25
可程式電源供應器 | 13
信號產生器 | 2
資料蒐集器34970A | 1
資料蒐集器34971A | 1
電源供應器 | 2
網路測試儀 | 1
數位電表 | 10
頻譜分析儀 | 4
網路分析儀(8.5G) | 2
NI PXIe-1082 | 22
MT8852B(Bluetooth) | 1
AC Programmable | 3
DC電子負載機 | 5
(空白)
總計 | 149
租賃IQ | 0
IQ總數 | 50
租賃NI
NI總數 | 26

## 儀器設備總表
儀器編號 | 儀器代碼 | 儀器名稱 | 廠牌 | 型號 | 資產編號 | 校正週期 | 上次 校正日期 | 下次 校正預定 | 校正地點 | 校正別 | 狀態 | 備註
S070101 | 01029 | 功率表 | AGILENT | E4418B | A030030077 | 6個月 | 2016-07-06 | 2017-01-06 | 儀校室 | 內校 |  | GB43312554
S110015 | 00131 | 數位電表 | CHY | 1900-01-21 | NA | 6個月 | 2017-06-13 | 2017-12-13 | 儀校室 | 內校 |  | 11000169
S110013 | 00320 | 數位電表 | CIE | 8007 | NA | 6個月 | 2016-07-06 | 2017-01-06 | 儀校室 | 內校 |  | 8615695
S110014 | 00319 | 數位電表 | CIE | 8007 | NA | 6個月 | 2017-06-13 | 2017-12-13 | 儀校室 | 內校 |  | 1001764
S700026 | 00219 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030400 | 1年 | 2016-07-27 | 2017-07-27 | 儀校室 | 內校 |  | IQF03184
S700019 | 00406 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030187 | 1年 | 2016-07-31 | 2017-07-31 | 儀校室 | 內校 |  | IQF11844
S070102 | 01054 | 功率表 | AGILENT | E4418B | A030030079 | 6個月 | 2016-08-15 | 2017-02-15 | 儀校室 | 內校 |  | GB43314571
S070105 | 01037 | 功率表 | AGILENT | E4418B | A030030080 | 6個月 | 2016-07-14 | 2017-01-14 | 儀校室 | 內校 |  | GB43312585
S020122 | 00275 | 頻譜分析儀 | AGILENT | E4445A | A030030109 | 6個月 | 2016-03-09 | 2017-03-09 | 儀校室 | 內校 | 儀校室借放20160414 | MY44020517
S610033 | 01228 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3648A | E010020744 | 6個月 | 2016-03-09 | 2016-09-09 | 儀校室 | 內校 |  | MY40002374
S460020 | 01226 | 信號產生器 | AGILENT | E4438C | E010020586 | 6個月 | 2016-03-04 | 2016-09-04 | 儀校室 | 內校 | 2廠 20160905校驗 | MY42082239
S020105 | 01229 | 頻譜分析儀 | AGILENT | E4407B | A030030084 | 6個月 | 2014-09-17 | 2015-03-17 | 儀校室 | 內校 | 儀校室 | MY41444653
S020148 | 01230 | 頻譜分析儀 | AGILENT | E4404B | A030030084 | 6個月 | 2014-09-17 | 2015-03-17 | 儀校室 | 內校 | 儀校室 | MY41441446
S070100 | 01125 | 功率表 | AGILENT | E4418B | A030030106 | 6個月 | 2016-03-20 | 2016-09-20 | 儀校室 | 內校 |  | GB42421022
S610022 | 00487 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020750 | 6個月 | 2016-03-23 | 2016-09-23 | 儀校室 | 內校 |  | SG52080003
S610029 | 00113 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020753 | 6個月 | 2016-03-09 | 2016-09-09 | 儀校室 | 內校 | 20160905校驗 | SG52460001
S610035 | 00240 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020460 | 6個月 | 2016-03-23 | 2016-09-23 | 儀校室 | 內校 |  | MY40054524
S610069 | 00166 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020519 | 6個月 | 2016-03-01 | 2016-09-01 | 儀校室 | 內校 | 5F 12L 驗20160901 | MY52310010
S610020 | 00058 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020767 | 6個月 | 2016-03-04 | 2016-09-04 | 儀校室 | 內校 | 20160905校驗 | SG52050002
S610016 | 00063 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020533 | 6個月 | 2016-03-23 | 2016-09-23 | 儀校室 | 內校 |  | SG52110006
S610057 | 00241 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020486 | 6個月 | 2016-03-07 | 2016-09-07 | 儀校室 | 內校 | 20160905校驗 | SG51470003
S700041 | 00405 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040104 | 1年 | 2015-10-02 | 2016-10-02 | 儀校室 | 內校 | 不開機 20160829 | IQF03020
S700010 | 00114 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040126 | 1年 | 2016-03-26 | 2017-03-26 | 儀校室 | 內校 |  | IQF10362
S700029 | 00662 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030482 | 1年 | 2015/10.02 | 2016-10-02 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02811
S070037 | 00020 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030030210 | 6個月 | 2016-04-20 | 2016-10-20 | 儀校室 | 內校 | 2廠 | MY52160020
S760001 | 00632 | MT8852B(Bluetooth) | Anritsu | MT8852B | A030030523 | 1年 | 2016-04-02 | 2017-04-02 |  | 外校 |  | 1046006
S610013 | 00550 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020344 | 6個月 | 2016-03-04 | 2016-09-04 | 儀校室 | 內校 | 20160905校驗 | KR83916790
S460012 | 00303 | 信號產生器 | AGILENT | E4438C | A030030103 | 6個月 | 2016-05-06 | 2016-11-06 | 儀校室 | 內校 |  | MY42082491
S130026 | 00538 | 電源供應器 | G.W. | GPS-3030D | E010020097 | 6個月 | 2016-05-04 | 2016-11-04 | 儀校室 | 內校
S070036 | 00177 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030030209 | 6個月 | 2016-05-05 | 2016-11-05 | 儀校室 | 內校 | RD鄭建宏借用 | MY52180008
S070035 | 00018 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030030208 | 6個月 | 2016-05-06 | 2016-11-06 | 儀校室 | 內校 |  | MY52180011
S610031 | 00635 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020606 | 6個月 | 2016-07-03 | 2017-01-03 | 儀校室 | 內校 |  | MY40018988
S700032 | 00333 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035687 | 1年 | 2015-10-03 | 2016-10-03 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02946(全球)
S070103 | 01030 | 功率表 | AGILENT | E4418B | A030030116 | 6個月 | 2016-07-06 | 2017-01-06 | 儀校室 | 內校 |  | GB43313695
S610036 | 01156 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020752 | 6個月 | 2016-06-17 | 2016-12-17 | 儀校室 | 內校 |  | MY55516333
S700034 | 00495 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030432 | 1年 | 2016-04-27 | 2017-04-27 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02435
S730002 | 00590 | NI PXIe-1078 | NI | NI PXIe | A030030396 | 1年 | 2015-05-15 | 2016-05-15 | NI | 外校 | 待轉給RD | 1830290
S730001 | 00597 | NI PXIe-1078 | NI | NI PXIe | A030030395 | 1年 | 2015-05-15 | 2016-05-15 | NI | 外校 |  | 181F6AB
S700002 | 00334 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040126 | 1年 | 2016-02-05 | 2017-02-05 | 儀校室 | 內校 |  | IQF10365
S700001 | 00772 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040126 | 1年 | 2016-02-15 | 2017-02-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF09690
S700038 | 00403 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A0030035691 | 1年 | 2015-11-06 | 2016-11-06 | 儀校室 | 內校 |  | IQF03179(全球)
S700003 | 00221 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040126 | 1年 | 2016-02-15 | 2017-02-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF10360
S700005 | 00952 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040126 | 1年 | 2016-01-06 | 2017-01-06 | 儀校室 | 內校 |  | IQF10322
S700040 | 00404 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035692 | 1年 | 2016-04-27 | 2017-04-27 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02432(全球)
S700020 | 00398 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030188 | 1年 | 2016-03-09 | 2017-03-09 | 儀校室 | 內校 |  | IQF12369
S700006 | 00106 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040104 | 1年 | 2016-03-04 | 2017-03-04 | 儀校室 | 內校 |  | IQF10358
S700007 | 00897 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040104 | 1年 | 2016-03-09 | 2017-03-09 | 儀校室 | 內校 |  | IQF09906
S700004 | 00105 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040104 | 1年 | 2016-03-09 | 2017-03-09 | 儀校室 | 內校 |  | IQF09914
S700008 | 00496 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040132 | 1年 | 2016-03-14 | 2017-03-14 | 儀校室 | 內校 |  | IQF09637
S700009 | 00326 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040132 | 1年 | 2016-03-14 | 2017-03-14 | 儀校室 | 內校 | 10200 5樓 | IQF11010
S200018 | 01227 | 網路分析儀(8.5G) | AGILENT | E5071B | A030030522 | 1年 | 2015-01-16 | 2016-01-16 | AGILENT | 外校 | 外校0815 NG不修1012 占放B1 | MY42100374
S700013 | 00103 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040132 | 1年 | 2016-04-08 | 2017-04-08 | 儀校室 | 內校 |  | IQF10910
S700014 | 00898 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040132 | 1年 | 2016-05-15 | 2017-05-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF10914
S700016 | 00953 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040104 | 1年 | 2016-04-15 | 2017-04-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF10909
S700015 | 00104 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040132 | 1年 | 2016-04-18 | 2017-04-18 | 儀校室 | 內校 | 2廠 | IQF10907 MR66維修使用
S700018 | 00641 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030181 | 1年 | 2016-04-13 | 2017-04-13 | 儀校室 | 內校 |  | IQF11801(Loss only 20dBm)
S700022 | 00478 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030200 | 1年 | 2016-04-15 | 2017-04-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF12784
S700003 | 00395 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030201 | 1年 | 2015-10-31 | 2016-10-31 | 儀校室 | 內校 |  | IQF12796
S700021 | 00663 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030199 | 1年 | 2016-04-08 | 2017-04-08 | 儀校室 | 內校 |  | IQF12771
S710001 | 00639 | ZB082B-B53 | AGILENT | N4010A | A030030160 | 2年 | 2013-04-22 | 2015-04-22 | 安捷倫 | 外校 | 借放儀校室20150416 | MY47230484
S700042 | 00782 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035693 | 1年 | 2015-09-02 | 2016-09-02 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02973(全球)
S700043 | 00899 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030015693 | 1年 | 2015-10-30 | 2016-10-30 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02736(全球)
S700044 | 00386 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030481 | 1年 | 2016-05-19 | 2017-05-19 | 儀校室 | 內校 |  | IQF07234
S700035 | 01219 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030170(2/4) | 1年 | 2016-05-22 | 2017-05-22 | 儀校室 | 內校 |  | IQF11546(大陸寄回)
S700036 | 01220 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030170(4/4) | 1年 | 2016-05-12 | 2017-05-12 | 儀校室 | 內校 |  | IQF11535(大陸寄回)
S730006 | 01203 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030030516 | 2年 | 2015-10-05 | 2016-10-05 | NI | 外校 | 8G | 301C223
S730005 | 01204 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030030515 | 1年 | 2015-06-29 | 2016-06-29 | NI | 外校 | 8G | 3019BD4
S730009 | 01278 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035709 | 1年 | 2016-09-21 | 2017-09-21 | NI | 外校 |  | 301C236
S070098 | 01124 | 功率表 | AGILENT | E4418B | A030030078 | 6個月 | 2016-07-06 | 2017-01-06 | 儀校室 | 內校 |  | GB43312505
S700028 | 00477 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030431 | 1年 | 2016-01-11 | 2017-01-11 | 儀校室 | 內校 | 風扇NG | IQF03164
S700024 | 00494 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030401 | 1年 | 2016-07-17 | 2017-07-17 | 儀校室 | 內校 |  | IQF03123
S710002 | 00640 | ZB082B-B53 | AGILENT | N4010A | A030030161 | 2年 | 2013-07-18 | 2015-07-18 | 安捷倫 | 外校 | 借放儀校室20150416 | MY47230480
S730008 | 01276 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035735 | 2年 | 2013-10-08 | 2015-10-08 | NI | 外校 |  | 30356F8
S730011 | 01337 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035767 | 2年 | 2014-07-08 | 2016-07-08 | NI | 外校 | 4G | 303661F
S730016 | 01338 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035902 | 2年 | 2014-07-11 | 2016-07-11 | NI | 外校 | 8G | 303971E
S730012 | 01339 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035905 | 2年 | 2014-07-11 | 2016-07-11 | NI | 外校 | 2廠Q10 8g | 30389F5
S730014 | 00669 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035903 | 2年 | 2014-07-18 | 2016-07-18 | NI | 外校 | 8G | 302C4C3
S730004 | 00591 | NI PXIe-1078 | NI | NI PXIe | A030030480 | 1年 | 2015-06-29 | 2016-06-29 | NI | 外校 |  | 181F696
S730003 | 00561 | NI PXIe-1078 | NI | NI PXIe | A030030483 | 2年 | 2013-05-21 | 2015-05-21 | NI | 外校 |  | 300202F
S730007 | 00498 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030030517 | 2年 | 2013-08-22 | 2015-08-22 | NI | 外校 | 2廠Q10 8g RF NG | 301C225
S730026 | 00165 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035769 | 2年 | 2015-12-23 | 2016-12-23 | NI | 外校 |  | 301C224
NA | 00211 | 資料蒐集器34970A | AGILENT | 34970A | E010020478 |  |  |  |  | 免校
NA | 00212 | 資料蒐集器34971A | AGILENT | 34971A | E010020536 |  |  |  |  | 免校
S130043 |  | 電源供應器 | G.W. | GPS-3030D | E010020103 |  |  |  |  | 免校
待新增 | 00434 | 網路測試儀 | Nu-Streams | 2000i | A030030430 |  |  |  |  | 免校 |  | OMNS2KIC0011
S700049 | 00596 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035702 | 1年 | 2015-12-21 | 2016-12-21 | 儀校室 | 內校 | 5G異常 20160901 | IQF02810
S700052 | 01194 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035701 | 1年 | 2015-10-31 | 2016-10-31 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02447
S700051 | 01282 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035700 | 1年 | 2016-02-22 | 2017-02-22 | 儀校室 | 內校 |  | IQF03051
S700047 | 01205 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035697 | 1年 | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02762
S700053 | 00415 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035698 | 1年 | 2015-09-15 | 2016-09-15 | 儀校室 | 內校 | 歸零-88 二廠NG 2016074 | IQF03180
S700050 | 00195 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035699 | 1年 | 2015-09-12 | 2016-09-12 | 儀校室 | 內校 |  | IQF03172
S730017 | 01455 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035904 | 2年 | 2013-08-01 | 2015-08-01 | NI | 外校 | 8G | 304CE6D
S730019 | 10461 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035768 | 2年 | 2013-08-29 | 2015-08-29 | NI | 外校 | 8G 5F | 304CE72
S730018 | 01457 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035770 | 1年 | 2015-07-31 | 2016-07-31 | NI | 外校 | 8G 304CE44 | 304CE63
S730013 | 01462 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035901 | 2年 | 2013-09-17 | 2015-09-17 | NI | 外校 | 8G | 304CE74
S730015 | 01456 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030036028 | 2年 | 2013-09-17 | 2015/917 | NI | 外校 | 8G 5F | 304CE71
S700058 | 01189 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035880 | 1年 | 2015-10-20 | 2016-10-20 | 儀校室 | 內校 | 2廠 | IQF07527
S730023 | 01541 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030036025 | 1年 | 2015-01-08 | 2016-01-08 | NI | 外校 | 8G | 305155F
S730021 | 01538 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030036029 | 1年 | 2015-01-08 | 2016-01-08 | NI | 外校 | 8G | 3056AA8
S730022 | 01540 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030036030 | 1年 | 2015-01-08 | 2016-01-08 | NI | 外校 | 8G | 305F93D
S730025 | 01537 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030036026 | 1年 | 2015-01-08 | 2016-01-08 | NI | 外校 | 8G 5F | 305F93B
S730024 | 01536 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030036027 | 1年 | 2015-01-08 | 2016-01-08 | NI | 外校 | 8G 5F | 305F936
S700063 | 00645 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030036157 | 1年 | 2016-03-31 | 2017-03-31 | 儀校室 | 內校 |  | IQF03488
S700062 | 01187 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030036158 | 1年 | 2016-01-08 | 2017-01-08 | 儀校室 | 內校 |  | IQF08249
S730020 | 01539 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe |  | 1年 | 2015-01-08 | 2016-01-08 | NI | 外校 | 2廠Q10 8g 3024661 | 3024667
S070119 | 01583 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036211 | 1年 | 2016-07-07 | 2017-01-07 | 儀校室 | 內校 |  | MY54486008
S070120 | 01582 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036165 | 1年 | 2016-01-07 | 2017-01-07 | 儀校室 | 內校 |  | MY54466007
S070118 | 01584 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036212 | 1年 | 2016-07-07 | 2017-01-07 | 儀校室 | 內校 |  | MY54466012
S070123 | 01587 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036161 | 1年 | 2016-01-06 | 2016-07-06 | 儀校室 | 內校 |  | MY54486009
S070121 | 01585 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036214 | 1年 | 2016-07-07 | 2017-01-07 | 儀校室 | 內校 |  | MY54466023
S070122 | 01586 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036213 | 1年 | 2016-08-15 | 2017-02-15 | 儀校室 | 內校 |  | MY54486006
S070124 | 01588 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036215 | 1年 | 2016-01-07 | 2016-07-07 | 儀校室 | 內校 |  | MY54486008
S730010 | 01193 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | A030035708 | 2年 | 2013-03-28 | 2015-03-28 | NI | 外校 | 2廠Q10 4g 30138CF | 305F8CB
S200020 | 01601 | 網路分析儀(8.5G) | AGILENT | E5063A | A030036177 | 1年 | 2016-04-01 | 2017-04-01 | 安捷倫 | 外校 | 20160607 借用RD | MY54100646
S700066 | 01602 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030036156 | 1年 | 2016-03-26 | 2017-03-26 | 儀校室 | 內校 | 10279 FA1 | IQF08279
S070132 | 01686 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036167 | 6個月 | 2016-03-27 | 2016-09-27 | 儀校室 | 內校 |  | MY55136009
S070129 | 01678 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036207 | 6個月 | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 儀校室 | 內校 |  | MY55146003
S070128 | 01676 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036163 | 6個月 | 2016-03-25 | 2016-09-25 | 儀校室 | 內校 |  | MY55136002
S070130 | 01682 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036209 | 6個月 | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 儀校室 | 內校 |  | MY55146013
S070131 | 01684 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036166 | 6個月 | 2016-07-18 | 2017-01-18 | 儀校室 | 內校 |  | MY55036024
S070133 | 01670 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036208 | 6個月 | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 儀校室 | 內校 |  | MY54466021
S070127 | 01680 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036210 | 6個月 | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 儀校室 | 內校 |  | MY55146010
S070125 | 01674 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036164 | 6個月 | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 儀校室 | 內校 |  | MY55136007
S070126 | 01672 | 功率表 | AGILENT | E4416A | A030036162 | 6個月 | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 儀校室 | 內校 |  | MY55136006
S610016 | 01669 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | 待新增 | 1年 | 2015-12-17 | 2016-12-17 | 儀校室 | 內校 | 儀器借外包 | MY54516466
S610027 | 01737 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020403 | 1年 | 2016-02-09 | 2016-08-09 | 儀校室 | 內校 |  | MY55076015
S700037 | 01221 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030170(3/4) | 1年 | 2016-01-15 | 2017-01-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF11534(大陸寄回)
S700031 | 00325 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035688 | 1年 | 2016-01-08 | 2017-01-08 | 儀校室 | 內校 |  | IQF03045(全球)
S700056 | 00621 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030036155 | 1年 | 2015-11-20 | 2016-11-20 | 儀校室 | 內校 |  | IQF08286 / IQF08406
S700039 | 00092 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030170 | 1年 | 2016-02-15 | 2017-02-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF11524
S700011 | 00774 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040104 | 1年 | 2015-10-12 | 2016-10-12 | 儀校室 | 內校 |  | IQF09896 MR66維修使用
S700033 | 00783 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030040104 | 1年 | 2016-01-15 | 2017-01-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02434
S020106 | 00637 | 頻譜分析儀 | AGILENT | E4443A | A030030044 | 6個月 | 2016-08-15 | 2017-08-15 | 儀校室 | 內校 | 抓直區 | MY42510128
S610079 | 00011 | AC Programmable | 艾德克斯 | IT7322 | E010017052 | 1年 | 2016-06-21 | 2017-06-21 | Chroma | 外校 |  | 602130010707830008
S350009 | 01766 | DC電子負載機 | 艾德克斯 | IT8813C | E010017053 | 1年 | 2016-06-22 | 2017-06-22 | Chroma | 外校 | 儀器借外包 | 600429010707330001
待新增 | 00152 | AC Programmable | 艾德克斯 | IT7322 | A030036505 | 1年 | 2016-04-26 | 2017-04-25 | Chroma | 外校 | 外借廠商修改 | 602130010707830008
待新增 | 00153 | DC電子負載機 | 艾德克斯 | IT8813C | A030036504 | 1年 | 2016-04-26 | 2017-04-25 | Chroma | 外校 |  | 600429010716820004
待新增 | 00141 | DC電子負載機 | Chroma | 6314A | A030030173 | 1年 |  |  | Chroma | 外校 |  | 6314A0002224
S110022 | 01291 | 數位電表 | C.I.E | 3130B |  | 1年 | 2016-06-13 | 2017-06-13 | 儀校室 | 內校 |  | 1500402 5F
S110020 | 01224 | 數位電表 | C.I.E | 3130B |  | 1年 | 2016-06-13 | 2017-06-13 | 儀校室 | 內校 |  | 1500401 2廠
S110021 | 01225 | 數位電表 | C.I.E | 3130B |  | 1年 | 2016-06-13 | 2017-06-13 | 儀校室 | 內校 |  | 1500406 5F
S110023 | 01223 | 數位電表 | C.I.E | 3130B |  | 1年 | 2016-06-13 | 2017-06-13 | 儀校室 | 內校 |  | 1500404 2廠
S110025 | 01157 | 數位電表 | C.I.E | 3130B |  | 1年 | 2016-06-13 | 2017-06-13 | 儀校室 | 內校 |  | 1500427 2廠
S11024 | 01117 | 數位電表 | C.I.E | 3130B |  | 1年 | 2016-06-13 | 2017-06-13 | 儀校室 | 內校 |  | 1500403 4F
S11019 | 01146 | 數位電表 | C.I.E | 3130B |  | 1年 | 2016-06-13 | 2017-06-13 | 儀校室 | 內校 |  | 1301883 4F
S350011 | 00575 | DC電子負載機 | 艾德克斯 | IT8814C | A030036527 | 1年 | 2016-07-20 | 2017-07-20 | Chroma | 外校 |  | 600229010717230001
S350012 | 00562 | DC電子負載機 | 艾德克斯 | IT8814C |  | 1年 | 2016-07-20 | 2017-07-20 | Chroma | 外校 |  | 600229010717230002
S610081 | 00132 | AC Programmable | 艾德克斯 | IT7326 | A030036526 | 1年 | 2016-07-20 | 2017-07-20 | Chroma | 外校 |  | 600246010716930017
S700065 | 00786 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX |  | 1年 | 2016-01-15 | 2017-01-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02454
|  | DC Power Supply | 艾德克斯 | IT6512A |  | 1年 |  |  | Chroma | 外校 |  | 600530010717120012
Note on M2: 陳瑩聰: Sensor : A030040063 2/2
Note on M8: 陳瑩聰: Sensor : A030040063 1/2
Note on M9: 陳瑩聰: Sensor : A030040064
Note on M15: 陳瑩聰: Sensor : A030040067 1/2
Note on M26: 陳瑩聰: Sensor : A030030213
Note on M28: 黃侯捷: MY40031005 更換
Note on M31: 陳瑩聰: Sensor : A030030212
Note on M32: 陳瑩聰: Sensor : A030030211
Note on M34: 陳瑩聰: 送回原廠維修OK
Note on M35: 陳瑩聰: Sensor : A030040067
Note on L36: 黃侯捷: 整新
Note on M36: 黃侯捷: MY40019995更換
Note on L37: 黃侯捷: 20160511回廠 換風扇
Note on L38: 黃侯捷: 20151229 二廠故障 風扇 20160217回
Note on L42: 黃侯捷: 1107 外修回廠
Note on L45: 黃侯捷: 20160511回廠 換風扇
Note on M52: 陳瑩聰: 資產編號:A030030556 儀器編號:01251 Agilent/85033E 3.5mm calibration kit,30kHz to 90GHz 置放位子: 儀校室
Note on M54: A030040132: 5G Rx 不好 送外校 待驗證
Note on M62: 黃侯捷: 20150923回 維修風扇
Note on M70: 陳瑩聰: Sensor : 01152
Note on M71: 黃侯捷: 20151119 2廠風扇NG 20160119 回廠
Note on L74: 黃侯捷: 硬碟異常20160120
Note on M80: 黃侯捷 不開機 更換電源元件 2015/6/18回
Note on M82: 黃侯捷: 20160112 外校回廠 RF2G維修
Note on L87: 黃侯捷: 2014/11/6 外校回廠 校驗費用:TWD25200(未稅) 2015/12/21 外修風扇回
Note on L89: 黃侯捷: 風扇NG 20160225 OK

## 租賃IQ明細
Index | 儀器代碼 | 儀器名稱 | 廠牌 | 型號 | 租賃 啟始日期 | 放置地點 | 備註 | Index | 儀器名稱 | 廠牌 | 型號 | 租賃 啟始日期 | Issue | 備註
1 | [7 empty] | 1 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-01-16 | 驗退 | IQF02454
2 | [7 empty] | 2 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-08-26 | 驗退 | IQF02434
3 | [7 empty] | 3 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-10-01 | 驗退(10/2) | IQF02447
4 | [7 empty] | 4 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-09-17 | 驗退(10/2) | IQF01417
5 | [7 empty] | 5 | IQVIEW | LITEPOINT | VIEW | 2013-09-17 | 驗退(10/3) | IQV01309
[8 empty] | Index | 儀器名稱 | 廠牌 | 型號 | 租賃 歸還日期 | Issue | 備註
[8 empty] | 1 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-07-26 | 歸還原廠 | IQF10126
[8 empty] | 2 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-08-06 | 歸還原廠 | IQF10158
[8 empty] | 3 | IQnxn | LITEPOINT | NXN | 2013-08-06 | 歸還全球 | IQV12161
[8 empty] | 4 | IQnxn | LITEPOINT | NXN | 2013-10-23 | 歸還全球 | IQV11964
[8 empty] | 5 | IQnxn | LITEPOINT | NXN | 2013-11-07 | 歸還筑波 | IQV02943
[8 empty] | 6 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-11-07 | 歸還筑波 | IQF11032
[8 empty] | 7 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQF09472
[8 empty] | 8 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQF03370
[8 empty] | 9 | IQVIEW | LITEPOINT | VIEW | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQV02909
[8 empty] | 10 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-01-03 | 歸還筑波 | IQF10329
[8 empty] | 11 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-11-29 | 歸還筑波 | IQF09595
[8 empty] | 12 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQF12926
[8 empty] | 13 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQF11032
[8 empty] | 14 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQF11500
[8 empty] | 15 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQF10339
[8 empty] | 16 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQF10445
[8 empty] | 17 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQF03025
[8 empty] | 18 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-02 | 歸還筑波 | IQF08289
[8 empty] | 19 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-12-19 | 歸還全球 | IQF07527
[8 empty] | 20 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2013-11-04 | 歸還全球 | IQF07209
[8 empty] | 21 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-03-21 | 歸還全球 | IQF07527
[8 empty] | 22 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-03-21 | 歸還全球 | IQF07209
[8 empty] | 23 | NI PXIe-1082 | NI | NI PXIe | 2014-03-10 | 歸還全球 | 301C236
[8 empty] | 24 | NI PXIe-1071 | NI | NI PXIe |  | 歸還全球 | 171C606
[8 empty] | 25 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-04-18 |  | IQF12842
[8 empty] | 26 | IQVIEW | LITEPOINT | VIEW | 2014-04-14 | 歸還全球 | IQV07268
[8 empty] | 27 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-05-15 | 歸還筑波 | IQF11438
[8 empty] | 28 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-04-14 | 歸還筑波 | IQF10372
[8 empty] | 29 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-04-14 | 歸還筑波 | IQF10466
[8 empty] | 30 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-04-14 | 歸還筑波 | IQF07365
[8 empty] | 31 | IQNXN | LITEPOINT | NXN | 2014-04-14 | 歸還筑波 | IQV03098
[8 empty] | 32 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-04-15 | 歸還全球 | IQF07209
[8 empty] | 33 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-04-15 | 歸還全球 | IQF07527
[8 empty] | 34 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-04-17 | 歸還筑波 | IQF09595
[8 empty] | 35 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-04-17 | 歸還筑波 | IQF11500
[8 empty] | 36 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2014-04-17 | 歸還筑波 | IQF10339
[8 empty] | 37 | NI PXIe-1071 | NI | NI PXIe | 2014-07-02 |  | 17340BE
[8 empty] | 38 | NI PXIe-1071 | NI | NI PXIe | 2014-07-02 |  | 17365A6
[8 empty] | 39 | NI PXIe-1078 | NI | NI PXIe | 2014-07-02 |  | 3002020
2014-12-30
[8 empty] | Index | 儀器名稱 | 廠牌 | 型號 | 租賃 歸還日期 | Issue | 備註
[8 empty] | 1 | IQNXN | LITEPOINT | NXN | 2014-12-29 | 歸還筑波 | IQV03098
[8 empty] | 2 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2015-03-19 | 歸還筑波 | IQF08406
[8 empty] | 3 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | 2015-03-19 | 歸還筑波 | IQF08286
Note on Q2: 陳瑩聰: 20dBm Data capture fail
Note on Q3: 陳瑩聰: 風扇無法作動
Note on Q4: 陳瑩聰: 自校驗証Fail
Note on Q5: 陳瑩聰: 功率異常，且Loss不穩定
Note on Q6: 陳瑩聰: 2.4G功率偏低
Note on P30: 陳瑩聰: 2014/3/26
Note on P31: 陳瑩聰: 2014/3/26
Note on Q36: 陳瑩聰: Only 2.4GHz

## 儀校紀錄表
S070098 | 儀器名稱 | 規格型式 | 資產編號 | 機號 | 送校日期 | 完校日期 | 有效日期 | 備註
S070098 | Power Meter | E4418B | A030030078 | SN:GB43312505 | 2013-01-03 |  | 2013-07-03
S610036 | 電源供應器 |  | E010020752 | SN:MY40019995 | 2013-01-21 |  | 2013-07-13
S070103 | Power Meter | E4418A | A030030116 | SN:GB43313695 | 2013-01-09 |  | 2013-07-13
S610031 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020606 | SN:MY40018988 | 2013-01-29 |  | 2013/0730
S070101 | Power Meter + N8481A sensor | E4418B N8481A Sensor | A030030077 | SN:GB43312554 SN:MY41499926 | 2013-02-01 |  | 2013-08-04
S110013 | 數位電表CIE | 8007 | N/A | SN:8615695 | 2013-02-20 |  | 2013-08-06
S110014 | 數位電表CIE | 8007 | N/A | SN:1001764 | 2013-02-07 |  | 2013-08-07
S110015 | 數位電表22 | 22 | N/A | SN:11000169 | 2013-02-07 |  | 2013-08-07
S070102 | POWER METER | E4418B | A030030079 |  | 2013-02-20 |  | 2013-08-16
S070105 | Power Meter + N8481A sensor | E4418B N8481A Sensor | A030030080 | SN:GB43312585 SN: | 2013-02-22 |  | 2013-08-20
S070100 | POWER METER | E4418B | A030030106 |  | 2013-03-19 |  | 2013-09-20
S700010 | IQflex (4/5) | FLEX | A030040126 | SN:IQF10362 | 2013-03-26 |  | 2014-03-25
S700011 | IQflex (5/5) | FLEX | A030040104 | SN:IQF09896 | 2013-03-28 |  | 2014-03-25
S070037 | Power Meter +N8481A sensor | E4416A N8481A Sensor | A030030210 | SN:MY52160020 SN:MY52160025 | 2012-04-30 |  | 2013-10-23
S700021 | IQflex | FLEX | A030030199 | SN:IQF12771 | 2013-04-30 |  | 2014-04-20
S700015 | IQflex (3/5) | FLEX | A030040132 | SN:IQF10907 | 2013-04-16 |  | 2014-04-15
S130026 | 電源供應器 | GPS-3030D | E010020097 |  | 2013-05-10 |  | 2013-11-07
S460012 | 信號產生器 | E4438C | A030030103 |  | 2013-05-10 |  | 2013-11-07
S070036 | Power Meter +N8481A sensor | E4416A N8481A Sensor | A030030209 | SN:MY52180008 SN:MY52160022 | 2013-05-10 |  | 2013-11-07
S070035 | Power Meter + N8481A sensor | E4416A N8481A Sensor | A030030208 | SN:MY52180011 SN:MY52160018 | 2013-05-10 |  | 2013-11-07
S070098 | Power Meter | E4418B | A030030401 |  | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2014-01-03
S710002 | ZB082B-B53 | N4010A | A030030161 | MY47230480 | 2013-07-08 | 2013-07-18 | 2015-07-18
S610036 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020752 | MY40019995 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2014-01-13
S070103 | Power Meter | E4418B | A030030116 | GB43313695 | 2013-07-10 | 2013-07-13 | 2014-01-13
S700024 | IQflex | FLEX | A030030401 | IQF03123 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 2014-07-17
S700026 | IQflex | FLEX | A030030400 | IQF03184 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2014-07-24
S700019 | IQflex | FLEX | A030030187 | IQF11844 | 2013-07-23 | 2013-08-01 | 2014-07-31 | 歸零異常，送原廠校驗
S070101 | Power Metet | E4418B | A030030077 | GB43312554 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2014-02-06
S110013 | DGVM | 8007 |  | 8615695 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2014-02-06
S110014 | DGVM | 8007 |  | 1001764 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2014-02-06
S110016 | DGVM | 22 |  | 11000700 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2014-02-06
S110030 | DGVM | 8007 |  | 4000058 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2014-02-06
S070102 | Power Meter | E4418B | A030030079 | GB43314571 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2014-02-16
S110015 | 數位電表 | 22 | NA | 11000169 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2014-02-05
S070030 | 功率表(客供) | E4416A | NA | MY50001069 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2014-02-15
S070031 | 功率表(客供) | E4416A | NA | MY50001101 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2014-02-17
S070032 | 功率表(客供) | E4416A | NA | MY50001084 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2014-02-18
S070034 | 功率表(客供) | E4416A | NA | MY50001085 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2014-02-18
S070105 | 功率表 | E4418B | A030030080 | GB43312585 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2014-02-20
S020122 | 頻譜分析儀 | E4445A | A030030109 |  | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 2014-03-05
S070100 | 功率表 | E4418B | A030030106 |  | 2013-09-23 | 2013-09-23 | 2014-03-20
| 電源供應器 | GPS-3030D | E010020092 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 免校
| 電源供應器 | GPS-3030D | E010020093 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 免校
| 電源供應器 | GPS-3030D | E010020094 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 免校
| 電源供應器 | GPS-3030D | E010020100 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 免校
| 電源供應器 | GPS-3030D | E010020102 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 免校
| 電源供應器 | GPS-3030D | E010020103 |  | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 免校
S070033 | 功率表(客供) | E4416A | NA | MY5000082 | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2014-03-26
S700028 | IQflex | FLEX | A030030431 | SN:IQF03164 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2014-09-27
S700029 | IQflex | FLEX | A030030482 | SN:IQF02811 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2014-09-27
S070037 | 功率表 | E4416A | A030030210 | MY52160020 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2014-04-22
S070036 | 功率表 | E4416A | A030030209 | MY52180008 | 2013-11-04 | 2013-11-07 | 2014-05-09
S460012 | 信號產生器 | E4438C | A030030103 | MY42082491 | 2013-11-04 | 2013-11-13 | 2014-05-08
S130026 | 電源供應器 | GPS-3030D | E010020097 |  | 2013-11-07 | 2013-11-13 | 2014-05-08
S070035 | 功率表 | E4416A | A030030208 | MY52180011 | 2013-11-07 | 2013-11-13 | 2014-05-09
S070098 | 功率表 | E4418B | A030030078 |  | 2014-01-03 | 2014-01-08 | 2014-07-03
待新增 | NI PXIe-1078 | NI PXIe | A030030515 | 3019BD4 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-06-06
待新增 | NI PXIe-1078 | NI PXIe | A030030516 | 301C223 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-06-06
S610031 | 電源供應器 | E3631A | E010020606 | MY40018988 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-07-08
S700032 | IQflex | FLEX | A030035687 | IQF02946 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2015-01-09
S700031 | IQflex | FLEX | A030035688 | IQF35688 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2015-01-09
S070103 | 功率表 | E4418B | A030030116 | GB43313695 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-07-11
S610036 | 電源供應器 | E3631A | E010020752 | MY40019995 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-07-11
S700033 | IQflex | FLEX | A030035689 | IQF02434 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2015-01-15
S700034 | IQflex | FLEX | A030030432 | IQF02435 | 2014-01-16 | 2014-01-21 | 2015-01-20
S610013 | 電源供應器 | E3631A | E010020344 | MY40031005 | 2014-01-15 | 2014-01-21 | 2014-05-04
S110013 | DGVM | 8007 |  | 8615695 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-07-23
S110014 | DGVM | 8007 |  | 1001764 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-07-23
S110015 | DGVM | 22 |  | 11000169 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-07-23
S070101 | 功率表 | E4418B | A030030077 | GB43312554 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-07-23
S700037 | IQflex | FLEX | A030030170 (3/4) | IQF02435 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2015-01-24
S700002 | IQflex | FLEX | A030040126 | IQF10365 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 2015-02-08
S730001 | NI PXIe-1078 | NI PXIe | A030030395 | 181F6AB | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2015-01-31
S730002 | NI PXIe-1078 | NI PXIe | A030030396 | 1830290 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | 2015-01-26
S070030 | 功率表(客供) | E4416A | NA | MY50001069 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-08-14
S070102 | 功率表 | E4418B | A030030079 | GB43314571 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-08-14
S700038 | IQflex | FLEX | NA | IQF03179 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2015-02-14
S700001 | IQflex | FLEX | A030040126 | IQF09690 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-14
S070031 | 功率表(客供) | E4416A | NA | MY50001101 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-08-18
S070032 | 功率表(客供) | E4416A | NA | MY50001084 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-08-18
S700039 | IQflex | FLEX | A030030170 (1/4) | IQF11524 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2015-02-19
S070034 | 功率表(客供) | E4416A | NA | MY50001085 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-08-18
S070105 | 功率表 | E4418B | A030030080 | GB43312585 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-08-20
S700003 | IQflex | FLEX | A030040126 | IQF10360 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2015-02-21
S700040 | IQflex | FLEX | NA | IQF02432 | 2014-02-25 | 2014-03-04 | 2015-03-03
S700005 | IQflex | FLEX | A030040126 | IQF10322 | 2014-03-03 | 2014-03-07 | 2015-03-01
S700020 | IQflex | FLEX | A030030188 | IQF12369 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2015-03-05
S700004 | IQflex | FLEX | A030040104 | IQF09914 | 2014-03-04 | 406947 | 2015-03-09
S700007 | IQflex | FLEX | A030040104 | IQF09905 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2015-03-09
S020122 | 頻譜分析儀 | E4445A | A030030109 | MY44020517 | 2014-03-04 | 2014-04-02 |  | 儀器異常，驗証後重新送校
S700006 | IQflex | FLEX | A030040104 | IQF10358 | 2014-03-07 | 2014-03-10 | 2015-03-09
S700008 | IQflex | FLEX | A030040132 | IQF09637 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2015-03-14
S700009 | IQflex | FLEX | A030040132 | IQF11010 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2015-03-14
S070100 | 功率表 | E4418B | A030030106 | GB42421022 | 2014-03-20 | 2014-03-23 | 2014-09-20
S610029 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020753 | SG52460001 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-09-23
S610035 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020460 | MY40054524 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-09-23
S610069 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020519 | MY52310010 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-09-23
S610020 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020767 | SG52050002 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-09-23
S610016 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020533 | SG52110006 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-09-23
S610057 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020486 | SG51470003 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-09-23
S700010 | IQflex | FLEX | A030040126 | IQF10362 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2015-03-26
S730008 | NI PXIe-1082 | NI PXIe | NA | 30356F8 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2015-10-08
S610022 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020750 | SG52080003 | 2014-03-27 | 2014-03-27 | 2014-09-23
S070033 | 功率表 | E4416A | NA | MY50001082 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-09-28
S730009 | NI PXIe-1082 | NI PXIe | NA | 301C236 | 2014-03-31 | 2014-04-02 | 2015-06-27
S070105 | 功率表 | E4418B | A030030080 | GB43312585 | 2014-04-02 | 2014-04-07 | 2014-08-20
S700013 | IQflex | FLEX | A030040132 | IQF10910 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2015-04-03 | 儀器摔落(校驗後正常)
S700014 | IQflex | FLEX | A030040132 | IQF10914 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2015-04-03
S700016 | IQflex | FLEX | A030040104 | IQF10909 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2015-04-16
S700015 | IQflex | FLEX | A030040132 | IQF10907 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | 2015-04-17
S700041 | IQflex | FLEX | NA | IQF03020 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | 2015-04-17
S020122 | 頻譜分析儀 | E4445A | A030030109 | MY44020517 | 2014-04-16 | 2014-04-21 | 2014-09-03
S700021 | IQflex | FLEX | A030030199 | IQF12771 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2015-04-20
S700042 | IQflex | FLEX | NA | IQF02973 | 2014-04-21 | 2014-04-25 | 2015-04-24
S070037 | 功率表 | E4416A | A030030210 | MY52160020 | 2014-04-22 | 2014-04-24 | 2014-10-22
S700023 | IQflex | FLEX | A030030201 | IQF12796 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2015-04-20
S700022 | IQflex | FLEX | A030030200 | IQF12784 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2015-04-20
S700018 | IQflex | FLEX | A030030181 | IQF11801 | 2014-04-28 | 2014-04-30 | 2015-04-18
S610013 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020344 | MY40031005 | 2014-05-06 | 2014-05-11 | 2014-11-04
S460012 | 信號產生器 | E4438C | A030030103 | MY42082491 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 2014-11-08
S130026 | 電源供應器 | GPS-3030D | E010020097 |  | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 2014-11-08
S070036 | 功率表 | E4416A | A030030209 | MY52180008 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 2014-11-09
S070035 | 功率表 | E4416A | A030030208 | MY52180011 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 2014-11-09
S700043 | IQflex | FLEX | A030015693 | IQF02736 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 2015-05-14
S700044 | IQflex | FLEX | A030030481 | IQF07234 | 2014-05-14 | 2014-05-19 | 2015-05-19
S700045 | IQflex | FLEX | A030030170(2/4) | IQF11546 | 2014-05-19 | 2014-05-22 | 2015-05-22
S700046 | IQflex | FLEX | A030030170(4/4) | IQF11535 | 2014-05-19 | 2014-05-22 | 2015-05-22
S070098 | 功率表 | E4418B | A030030078 | GB43312505 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2015-01-03
S610031 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020606 | MY40018988 | 2014-07-04 | 2014-07-11 | 2015-01-07
S070103 | 功率表 | E4418B | A030030116 | GB43313695 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2015-01-11
S610036 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020752 | MY40019995 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2015-01-11
S730014 | NI | PXIe-1082 | NA | 302C4C3 | 2014-07-11 | 2014-07-18 | 2016-07-18
S730011 | NI | PXIe-1082 | NA | 303661F | 2014-07-11 | 2014-07-08 | 2016-07-08
S730013 | NI | PXIe-1082 | NA | 303971E | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2016-07-11
S730012 | NI | PXIe-1082 | NA | 30389F5 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2016-07-11
S070101 | 功率表 | E4418B | A030030077 | GB43312554 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | 2014-01-23
S110015 | 數位電表 | 22 | NA | 11000169 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | 2014-01-23
S110013 | 數位電表 | 8007 | NA | 8615695 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | 2014-01-23
S110014 | 數位電表 | 8007 | NA | 1001764 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | 2014-01-23
S700028 | IQFLEX | FLEX | A030030431 | IQF03164 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 2015-07-16
S700024 | IQFLEX | FLEX | A030030401 | IQF03123 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 2015-07-17
S700026 | IQFLEX | FLEX | A030030400 | IQF03184 | 2014-07-24 | 2014-07-25 | 2015-07-25
S700019 | IQFLEX | FLEX | A030030187 | IQF11844 | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2015-07-31
S070030 | 功率表(客供) | E4416A |  | MY50001069 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2015-02-14
S070031 | 功率表(客供) | E4416A |  | MY50001101 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2015-02-18
S070034 | 功率表(客供) | E4416A |  | MY50001085 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2015-02-18
S070105 | 功率表 | E4418B | A030030080 | GB43312585 | 2014-08-20 | 2014/0820 | 2015-02-20
S070102 | 功率表 | E4418B | A030030079 | GB43314571 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2015-02-14
S070032 | 功率表(客供) | E4416A |  | MY50001084 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | 2015-02-18
S610031 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020606 | MY40018988 | 20160113 | 20160115
S610036 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020752 | MY40019995 | 20160113 | 20160217 | OK | 異常需送修
S070119 | 功率表 | E4416A | A030036211 | MY54486008 | 20160113 | 20160115
S070118 | 功率表 | E4416A | A030036212 | MY54466012 | 20160113 | 20160115
S700031 | IQFLEX | FLEX | A030035688 | IQF03045 | 20160113 | 20160119
S070120 | 功率表 | E4416A | A030036165 | MY54466007 | 20160114 | 20160115
S700034 | IQFLEX | FLEX | A030030432 | IQF02435 | 20160118 | 20160119
S700037 | IQFLEX | FLEX | A030030170 | IQF11534 | 20160118 | 20160119
S700063 | IQFLEX | FLEX | A030036157 | IQF03488 | 20160119 | 20160408 | OK | 2廠 異常需外校
S070121 | 功率表 | E4416A | A030036214 | MY54466023 | 20160119 | 20160121
S070123 | 功率表 | E4416A | A030036161 | MY54486009 | 20160125 | 20160127
S070124 | 功率表 | E4416A | A030036215 | MY54486008 | 20160125 | 20160127
S700033 | IQFLEX | FLEX | A030040104 | IQF02434 | 20160201 | 20160202
S070102 | 功率表 | E4418B | A030030079 | GB43314571 | 20160217 | 20160218
S700003 | IQFLEX | FLEX | A030040126 | IQF10360 | 20160217 | 20160218
S700039 | IQFLEX | FLEX | A030030170 | IQF11524 | 20160217 | 20160218
S700062 | IQFLEX | FLEX | A030036158 | IQF08249 | 20160217 | 20160218
S020106 | 頻譜分析儀 | E4443A | A030030044 | MY42510128 | 20160224 | 20160226
S700001 | IQFLEX | FLEX | A030040126 | IQF09690 | 20160224 | 20160226
S700002 | IQFLEX | FLEX | A030040126 | IQF10365 | 20160224 | 20160226
S070122 | 功率表 | E4416A | A030036213 | MY54486006 | 20160301 | 20160302
S070131 | 功率表 | E4416A |  | MY55036024 | 20160301 | 20160302
S460020 | 信號產生器 | E4438C | E010020586 | MY42082239 | 20160301 | 20160302
S700006 | IQFLEX | FLEX | A030040104 | IQF10358 | 20160302 | 2016-03-04
S700008 | IQFLEX | FLEX | A030040132 | IQF09637 | 20160302 | 20160316 | OK | 4F 異常
S610033 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020744 | MY40002374 | 20160302 | 2016/0304
S610029 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020753 | SG52460001 | 20160302 | 2016/0304
S610020 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020767 | SG52050002 | 20160302 | 2016/0304
S610013 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020344 | KR83916790 | 20160302 | 2016/0304
S020122 | 頻譜分析儀 | E4445A | A030030109 | MY44020517 | 20160302 | 2016-03-04
S610069 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020519 | MY52310010 | 20160308 | 20160316
S760001 | MT8852B(Bluetooth) | MT8852B | A030030523 | 1046006 | 20160308 | 2016-04-20 |  | 外校
S700007 | IQFLEX | FLEX | A030040104 | IQF09906 | 20160308 | 20160309
S200020 | 網路分析儀(8.5G) | E5063A | A030036177 | MY54100646 | 20160310 | 20160408 | OK | 外校
S700004 | IQFLEX | FLEX | A030040104 | IQF09914 | 20160314 | 20160316
S610022 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020750 | SG52080003 | 20160316 | 20160318
S610035 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020460 | MY40054524 | 20160316 | 20160318
S610016 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020533 | SG52110006 | 20160316 | 20160318
S610057 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020486 | SG51470003 | 20160316 | 20160318
S700020 | IQFLEX | FLEX | A030030188 | IQF12369 | 20160322 | 20160324
S070128 | 功率表 | E4416A | A030036163 | MY55136002 | 20160322 | 20160324
S070126 | 功率表 | E4416A | A030036162 | MY55136006 | 20160322 | 20160324
S070132 | 功率表 | E4416A | A030036167 | MY55136009 | 20160329 | 20160331
S070129 | 功率表 | E4416A | A030036207 | MY55146003 | 20160329 | 20160331
S070130 | 功率表 | E4416A | A030036209 | MY55146013 | 20160329 | 20160331
S070133 | 功率表 | E4416A | A030036208 | MY54466021 | 20160329 | 20160331
S070127 | 功率表 | E4416A | A030036210 | MY55146010 | 20160329 | 20160331
S070100 | 功率表 | E4418B | A030030106 | GB42421022 | 20160401 | 20160408
S070125 | 功率表 | E4416A | A030036164 | MY55136007 | 20160401 | 20160408
S700016 | IQFLEX | FLEX | A030040104 | IQF10909 | 20160406 | 20160407
S700022 | IQFLEX | FLEX | A030030200 | IQF12784 | 20160406 | 20160407
S700021 | IQFLEX | FLEX | A030030199 | IQF12771 | 20160406 | 20160408
S700013 | IQFLEX | FLEX | A030040132 | IQF10910 | 20160406 | 20160408
S700010 | IQFLEX | FLEX | A030040126 | IQF10362 | 20160413 | 20160414
S700009 | IQFLEX | FLEX | A030040132 | IQF11010 | 20160413 | 20160414
S700018 | IQFLEX | FLEX | A030030181 | IQF11801 | 20160413 | 20160414
S130027 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020403 | MY55076015 | 20160413 | 20160415
S700066 | IQFLEX | FLEX | A030036156 | IQF08279 | 20160413 | 20160414
S700015 | IQFLEX | FLEX | A030040132 | IQF10907 | 20160414 | 20160419
S070037 | 功率表 | E4416A | A030030210 | MY52160020 | 20160419 | 20160422
S460012 | 信號產生器 | E4438C | A030030103 | MY42082491 | 20160503 | 20160511
S130026 | 電源供應器 | GPS-3030D | E010020097 |  | 20160503 | 20160511
S070036 | 功率表 | E4416A | A030030209 | MY52180008 | 20160505 | 20160511
S070035 | 功率表 | E4416A | A030030208 | MY52180011 | 20160505 | 20160511
S700014 | IQFLEX | FLEX | A030040132 | IQF10914 | 20160511 | 20160513
S700036 | IQFLEX | FLEX | A030030170(4/4) | IQF11535 | 20160512 | 20160513
S700044 | IQFLEX | FLEX | A030030481 | IQF07234 | 20160518 | 20160519
S700035 | IQFLEX | FLEX | A030030170(2/4) | IQF11546 | 20160518 | 20160519
S110015 | 數位電表 | 22 |  | 11000169 | 20160608 | 20160613
S110014 | 數位電表 | 8007 |  | 1001764 | 20160608 | 20160613
S610016 | 可程式電源供應器 | E3631A |  | MY54516466 | 20160615 | 20160620
S610036 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020752 | MY55516333 | 20160615 | 20160620
S610079 | AC Programmable | IT7322 | E010017052 | 6021-3001-0707-8300-08 | 20160620 | 20160623
S350009 | DC電子負載機 | IT8813C | E010017053 | 6004-2901-0707-3300-01 | 20160620 | 20160623
S110013 | 數位電表 | 8007 | NA | 8615695 | 20160704 | 20160712
S070103 | 功率表 | E4418B | A030030116 | GB43313695 | 20160704 | 20160706
S070098 | 功率表 | E4418B | A030030078 | GB43312505 | 20160705 | 20160707
S070120 | 功率表 | E4416A | A030036165 | MY54466007 | 20160706 | 20160706
S070121 | 功率表 | E4416A | A030036214 | MY54466023 | 20160706 | 20160706
S610031 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020606 | MY40018988 | 20160704 | 20160712
S070118 | 功率表 | E4416A | A030036212 | MY54466012 | 20160706 | 20160707
S070119 | 功率表 | E4416A | A030036211 | MY54486008 | 20160706 | 20160707
S350011 | DC電子負載機 | IT8814C |  | 600229010717230001 | 20160704 | 20160722
S350012 | DC電子負載機 | IT8814C |  | 600229010717230002 | 20160704 | 20160722
S610081 | AC Programmable | IT7326 |  | 600246010716930017 | 20160704 | 20160722
S070101 | 功率表 | E4418B | A030030077 | GB43312554 | 20160707 | 20160714
S070105 | 功率表 | E4418B | A030030080 | GB43312585 | 20160707 | 20160714
S700065 | IQFLEX | FLEX |  | IQF02454 | 20160712 | 20160714
S070131 | 功率表 | E4416A | A030036166 | MY55036024 | 20160719 | 20160720
S700024 | IQFLEX | FLEX | A030030401 | IQF03123 | 20160726 | 20160727
S700026 | IQFLEX | FLEX | A030030400 | IQF03184 | 20160727 | 20160727
S700047 | IQFLEX | FLEX | A030035697 | IQF02762 | 20160729 | 20160802
S700019 | IQFLEX | FLEX | A030030187 | IQF11844 | 20160810 | 20160812
S070102 | 功率表 | E4416A | A030030079 | GB43314571 | 20160815 | 20160817
S020106 | 頻譜分析儀 | E4443A | A030030044 | MY42510128 | 20160815 | 20160817
S070122 | 功率表 | E4416A | A030036213 | MY54486006 | 20160816 | 20160817
S610069 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020519 | MY52310010 | 20160901
S700049 | IQFLEX | FLEX | A030035702 | IQF02810 | 20160901
S460020 | 信號產生器 | E4438C | E010020586 | MY42082239 | 20160905
S610029 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020753 | SG52460001 | 20160905
S610020 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020767 | SG52050002 | 20160905
S610057 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020486 | SG51470003 | 20160905
S610013 | 可程式電源供應器 | E3631A | E010020344 | KR83916790 | 20160905
Note on E84: 陳瑩聰: Sensor : A030040064
Note on E123: 陳瑩聰: Sensor : A030030212
Note on E124: 陳瑩聰: Sensor : A030030211
Note on E129: 陳瑩聰: Sensor : 01152
Note on E131: 陳瑩聰: Sensor : A030040067
Note on E137: 陳瑩聰: Sensor : A030040063 2/2

## 送修紀錄表
NO | 儀器編號 | 儀器名稱 | 規格型式 | 財產編號 | 機號 | 送修日期 | 完修日期 | 備註
1 | S700051 | IQFLEX | FLEX | A030035700 | IQF03051 | 2016-01-15 | 2016-02-25 | 風扇NG
2 | S730026 | NI PXIe-1082 | NI PXIe | A030035769 | 301C224 | 2016-01-15 | 20160718 | 2G基準線NG
3 | S700049 | IQFLEX | FLEX | A030035702 | IQF02810 | 2016-01-19 | 2016-01-30 | 量基準線NG
4 | S730008 | NI PXIe-1082 | NI PXIe | A030035735 | 30356F8 | 2016-01-21 | 2016-02-17 | 硬碟異常
5 | S700040 | IQFLEX | FLEX | A030035692 | IQF02432 | 2016-02-02 | 20160511 | 風扇NG
6 | S700034 | IQFLEX | FLEX | A030030432 | IQF02435 | 20160301 | 20160511 | 風扇NG
7 | S730009 | NI PXIe-1082 | NI PXIe | A030035709 | 301C236 | 20160329 | 20160812 | RF Connetcer NG
8 | S700053 | IQFLEX | FLEX | A030035698 | IQF03180 | 20160704 |  | 無法歸零-88
9 | S700028 | IQFLEX | FLEX | A030030431 | IQF03164 | 20160812 |  | 風扇NG
10 | S700015 | IQFLEX | FLEX | A030040132 | IQF10907 | 20160812 |  | 右RF Connetcer NG
11 | S730007 | NI PXIe-1082 | NI PXIe | A030030517 | 301C225 | 20160815 |  | RF Connetcer NG
12 | S700041 | IQFLEX | FLEX | A030040104 | IQF03020 | 20160829 |  | 不開機
13
14
15
16
17
18
19
20

## 工作表1
儀器編號 | 儀器名稱 | 廠牌 | 型號 | 資產編號 | 校正週期 | 上次 校正日期 | 下次 校正預定 | 校正地點 | 校正別 | 放置地點 | 備註
S160020 | 衰減器8494B | AGILENT | 8494B | E010020844 |  |  | 2004-01-14 |  | 免校
S130025 | 電源供應器 | G.W. | GPS-3030D | E010020345 |  |  | 2004-01-14 |  | 免校 | 4F-DIP2
S130014 | 10001409電源供應器 | G.W. | GPS-3030D | E010020311 |  |  | 2004-07-14 |  | 免校
S130015 | 10001410電源供應器 | G.W. | GPR-3510H | E010020400 |  |  | 2004-07-14 | 停止使用 | 免校 |  | 待報廢
S130016 | 10001421電源供應器 | G.W. | GPR-3510H | E010020403 |  |  | 2004-07-14 |  | 免校 | B1 | 損壞，無法使用
S610046 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020605 | 6個月 |  | 2011-06-10 | 儀校室 | 停用
S100108 | 綜合測試儀 | H.P. | 8920B | E010020363 | 6個月 | 2011-05-30 | 2011-11-29 | 儀校室 | 閒置 | B1 | RD借
S460023 | 信號產生器 | HP | ESG-D4000A | E010020367 | 6個月 | 2012-06-04 | 2012-12-03 | 儀校室 | 故障 | 儀校室鐵架C-4
S030054 | 電話分析儀 | SYGRATION | 1088-C | E010020466 | 6個月 | 2012-09-16 | 2013-03-15 | 儀校室 | 故障
S610038 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020461 | 6個月 | 2012-11-30 | 2013-05-29 | 儀校室 | 停用
S610031 | 可程式電源供應器 | AGILENT | E3631A | E010020606 | 6個月 | 2013-01-30 | 2013-07-29 | 儀校室 | 故障

## 除編
S070030 | 01117 | 功率表(客供) | AGILENT | E4416A | NA | 6個月 | 2015-02-10 | 2015-08-10 | 儀校室 | 內校 | 二廠 | MY50001069
S070031 | 01040 | 功率表(客供) | AGILENT | E4416A | NA | 6個月 | 2015-02-10 | 2015-08-10 | 儀校室 | 內校 | 二廠 | MY50001101
S070032 | 01046 | 功率表(客供) | AGILENT | E4416A | NA | 6個月 | 2015-02-10 | 2015-08-10 | 儀校室 | 內校 | 二廠 | MY50001084
S070034 | 01116 | 功率表(客供) | AGILENT | E4416A | NA | 6個月 | 2015-02-10 | 2015-08-10 | 儀校室 | 內校 | 二廠 | MY50001085
S070033 | 01048 | 功率表(客供) | AGILENT | E4416A | NA | 6個月 | 2015-03-28 | 2015-09-28 | 儀校室 | 內校 | 二廠 | MY50001082
S700059 | 01187 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX |  | 1年 | 2014-10-20 | 2015-10-20 | 儀校室 | 內校 |  | IQF10328
S700033 | 00783 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035689 | 1年 | 2015-01-15 | 2016-01-15 | 儀校室 | 內校 |  | IQF02434(全球)
S700055 | 80009 | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX |  | 1年 | 2014-11-19 | 2015-11-19 | 儀校室 | 內校 |  | IQF13085
S700039 |  | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030030170(1/4) | 1年 | 2015-02-11 | 2016-02-11 | 儀校室 | 內校 |  | IQF11524(大陸寄回)
S700041 |  | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX | A030035692 | 1年 | 2014-10-02 | 2015-10-02 | 儀校室 | 內校 |  | IQF03020(全球)
S700057 |  | IQFLEX | LITEPOINT | FLEX |  | 1年 | 2014-11-20 | 2015-11-20 | 儀校室 | 內校 |  | IQF08286
S700064 | 待新增 | IQVIEW | LITEPOINT | VIEW | 待新增 | 1年 | 2015-01-08 | 2016-01-08 | 儀校室 | 內校 |  | IQV07266
Note on M7: 陳瑩聰: 校驗日期:2013/9/16~2014/9/16